## Tabelle1
Allgemeine Raumluftprüfungen, "Baubiologisches Gutachten"
Vor allem bei Schadstoffproblemen an Schulen und Kitas versuchen manche Behörden, aber auch Gebäudegütezeichen, mit einzelnen Detailmessungen (z.B. nur CO2, VOC) den Eindruck einer durchgeführten kompletten Gebäude-Schadstoffprüfung zu erwecken. In manchen Fällen sprechen sie dabei sogar von "baubiologischen Untersuchungen", ohne zu beachten, dass dies eine wirklich umfassende Erfassung aller relevanten Aspekte einer "wohngesundheitlichen" Gebäudebetrachtung erfordern würde. Aus diesem Grund empfehlen wir auch entsprechend den Empfehlungen des Umweltbundesamtes bei Schadstoffproblemen an Schulen, Kitas in gemeinsamer Absprache zwischen betroffenen Eltern und Behörden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, des aktuellen Gebäudestatus (Neubau, Altbau, Holzbauweise, Betonbau, Ziegelbauweise...) und daraus ableitbarer "möglicher" Belastungen gemeinsam den Prüfumfang, den Prüfer und das auswertende Institut zu definieren, um später auch einen Konsens bezüglich der "Anerkennung" des Prüfberichtes sicherzustellen.
Mögliche Gebäudeschadstoffe und damit verbundene Gesundheitsrisiken |  |  |  | Empfohlene Vorgangsweise bei Schadstoffbelastungen an Schulen und Kitas:
http://www.eggbi.eu/beratung/neubau-kauf-miete-sanierung/gesundheitsrisiken-in-gebaeuden/ |  |  |  | http://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Vorgangsweise_bei_Schadstoffproblemen_an_Schulen_und_Kitas.pdf
Checkliste der geprüften Parameter | VDI Empfohlene Prüfmethodik Raumluftmessung |  |  | Angaben zur tatsächlich durchgeführten Prüfung | [5 empty] | interne Bewertung EGGBI
| VDI-Richtlinie | ISO-Norm | Beispiele möglicher Quellen |  | z.B. auch bzgl. Lüftung/vor während der Messung
|  |  |  | ja/nein | Prüfung nach VDI ja/nein | andere "Prümethodik" - welche? | Prüfer vor Ort: | Auswertendes Institut | dafür akkreditiert ja/nein | nach Durchsicht des Prüfberichtes Messung anerkannt ja/nein
Luftqualität
VOC | 4300 Blatt 6 | 16000-5 | kontinuierliche Quellen: alle Arten von Bauprodukten, Möbel und Raumtextilien; diskontinuierliche Quellen: Aktivitäten wie Rauchen, Hobbyarbeiten, Infiltration von Außenluft. Ein umfangreicher Überblick über mögliche Quellen ist der Literatur zu entnehmen
Carbonsäuren (Essigsäure, Ameisensäure…) | 4301 Blatt 7 |  | Linoleum, Kork, Holzwerkstoffe, Parkettböden; Holzweichfaser, OSB, MDF-Platten; Zersetzung organischen Materials, autooxidative Prozesse
Formaldehyd | 4300 Blatt 3 | 16000-2 | Spanplatten und andere Holzwerkstoffe; Harnstoff Formaldehyd-Schäume; Kleber, Tapeten, Lacke, Anstrichstoffe; Lasuren, Desinfektionsmittel; Verbrennungsprozesse; behandelte Textilien
Phthalate, Weichmacher | 4300 Blatt 6 | 1600-33 | Phthalate werden verwendet als Weichmacher für Kunststoffe, Nitrocellulose oder synthetisches Gummi und kommen somit in Bodenbelägen, Kunstleder, Tapeten, Duschvorhängen, Elektrokabeln, Babyartikeln, Kinderspielzeug, Verpackungen, Schuhen, Sport- und Freizeitartikeln sowie in Innenraumverkleidungen von Fahrzeugen vor.
PAK, PCDD, PCDF, PCBd) | 4300 Blatt 2 | 16000-12 | unvollständige Verbrennungsvorgänge; teerpechhaltige Materialien; PCP-haltige Materialien; mit PCB als Weichmacher versetzte Dichtungsmaterialien; mit PCB-haltigen Dispersionsfarben behandelte Leichtbauplatten; mit PCBhaltigen Flammschutzmitteln gestrichene Holzoberflächen
PCP Lindan | 4300 Blatt 4 |  | Holzschutzmittel; Fungizide in Tapeten, Klebstoffen, Farben, Textilien, Teppichböden, Lederartikeln; Herbizide
Pyrethroide und Piperonylbutoxid | 4301 Blatt 4 |  | Pyrethroide werden als Insektizid zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt (Motten- und Käferschutzmittel zur Behandlung von Heimtextilien, Tierarzneimittel, Holzschutzmittel).
phosphororganische Verbindungen, EOX/AOX, | 4300 Blatt 5 | 16000-31 | Phosphororganische Verbindungen werden verwendet als Weichmacher in Kunststoffen und Lacken, Flammschutzmittel, Härter und Beschleuniger, Beiz- und Haftmittel, zur Behandlung von Metalloberflächen (als reinigender, korrosionshemmender und haftvermittelnder Stoff), Hilfsmittel in Papier und Textilien, Netzmittel, Entschäumer, Emulgator, Stabilisator, als Additiv in Putz- und Reinigungsmittel, schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeit, Öl- und Treibstoffadditive.
Schimmel | 4300 Blatt 10 | 16000-19 | Eintrag aus der Außenluft; aktuelle oder alte Schimmelpilzschäden; Feuchteschäden der Bausubstanz; verderbende Lebensmittel, Pflanzen; Biomüll- und Wertstoffsammlung; Tierhaltung; falsche Lüftung
CO2 | 4300 Blatt 9 | 16000-26 | Verbrennungsvorgänge, Stoffwechsel lebender Organismen
Luftwechsel | 4300 Blatt 7 | 16000-8 | Planungsfehler, mangelhafte Lüftung
Hausstaubprüfung | 4300 Blatt 8 |  | Hausstaub stammt aus einer Vielzahl natürlicher und anthropogener Quellen und variiert daher in seiner chemischen und biologischen Zusammensetzung erheblich.
Trinkwasserprüfung | VDI/DVGW 6023 | Trinkwasser Verordnung §§ 5 bis 7a | Belastungen vom Versorgungsbetrieb oder aus Leitungen; unter anderem auch Legionellen
Seite 1
Seite 2
| Weitere Prüfparameter im Kontext mit "Wohngesundheit" - unter anderem Bestandteil einer "baubiologischen" Prüfung |  |  | ja/nein | Beschreibung der Prüfmethodik |  | Prüfer vor Ort: | Auswertendes Institut | dafür akkreditiert ja/nein
SCHWERMETALLE und andere verwandte Schadstoffe | Hausstaub- Prüfung | Messung anorganischer Schadstoffe (mg/kg) wie Leicht- und Schwermetalle (Aluminium, Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink...), Metallverbindungen und Salze | Holzschutz, Baustoffe, Geräte, Einrichtung, Baufeuchte, PVC, Farben, Glasuren, Sanitärrohre, Industrie, Altlasten, Umwelt...
PARTIKEL und FASERN (Feinstaub, Nanopartikel, Asbest, Mineralfasern… |  | Messung von Staub, Partikelzahl und -größe, Asbest und sonstigen Fasern (/l, µg/m³, /g, %) | Ursache: Aerosole, Schwebstoffe, Staub, Rauch, Ruß, Bau- und Dämmstoffe, Lüftungs- und Klimaanlagen, Geräte, Toner, Umwelt...
Radon, RADIOAKTIVITÄT (Alpha-, Beta- und Gammastrahlung) | elektronische Messgeräte (bei denen der momentane Messwert während der Messung angezeigt und/oder auf einem Datenträger gespeichert wird) | Messung der radioaktiven Strahlung als Impulsrate (ips), Äquivalentdosisleistung (nSv/h) und Abweichung (%) sowie Messung und Langzeitaufzeichnung der Radonkonzentration (Bq/m³) | Ursache: Baumasse, Steine, Fliesen, Schlacken, Aschen, Altlasten, Geräte, Antiquitäten, Lüftung, geologische Bodenstrahlung, Umwelt...
passive Messgeräte (bei denen der Messwert nach Beendigung der Messung mittels einer separaten Auswertung des Detektors durch eine Messstelle festgestellt wird)
Schall |  | Messung von Lärm, Hör-, Infra- und Ultraschall (dB), Schwingung und Vibration (m/s²) | Ursache: Straßenlärm, Luftfahrt, Bahn, Industrie, Gebäude, Geräte, Maschinen, Motoren, Pumpen, Trafos, Windräder, Schallbrücken...
Licht (künstliche Beleuchtung - sichtbares Licht, UV- und Infrarot-Strahlung) |  | Messung von elektromagnetischen Feldern (V/m, nT), Lichtspektrum, Spektralverteilung (nm), Lichtflimmern (Hz, %), Beleuchtungsstärke (lx), Farbwiedergabe (Ra, R1-14), Farbtemperatur (K), Ultraschall (dB) | Ursache: Glühlampen, Halogenlicht, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED, OLED, Bildschirme, Displays, VLC-Datenübertragung...
Elektromagnetische Belastungen
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (Niederfrequenz) |  |  | Ursache: Wechselspannung in Installationen, Kabeln, Geräten, Steckdosen, Wänden, Böden, Betten, Frei- und Hochspannungsleitungen... Messung der niederfrequenten elektrischen Feldstärke (V/m) und der Körperspannung (mV) mit Bestimmung der dominierenden Frequenz (Hz) und von auffälligen Oberwellen
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (Niederfrequenz) |  |  | Ursache: Wechselstrom in Installationen, Kabeln, Geräten, Trafos, Motoren, Frei- und Erdleitungen, Hochspannungsleitungen, Bahn... Messung und Langzeitaufzeichnung der niederfrequenten magnetischen Flussdichte (nT) von Netz- und Bahnstrom mit Bestimmung der dominierenden Frequenz (Hz) und von auffälligen Oberwellen
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (Hochfrequenz) |  |  | Ursache: Mobilfunk, Daten-, Bündel-, Flug-, Richt-, Rundfunk, Radar, Militär, Schnurlostelefone, drahtlose Netzwerke, Funkgeräte... Messung der hochfrequenten elektromagnetischen Strahlungsdichte (µW/m²) mit Bestimmung der dominierenden Frequenzen (kHz, MHz, GHz) bzw. Funkdienste sowie deren Signalcharakteristik (niederfrequente Pulsung, Periodizität, Breitbandigkeit, Modulation...)
ELEKTRISCHE GLEICHFELDER (Elektrostatik) |  |  | Ursache: Synthetikteppiche, -böden, -gardinen, -textilien, Kunststofftapeten, Lacke, Oberflächenbeschichtungen, Stofftiere, Bildschirme... Messung der statischen elektrischen Oberflächenspannung (V) sowie deren Entladezeit (s)
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (Magnetostatik) |  |  | Ursache: Stahlteile in Betten, Matratzen, Möbeln, Geräten, Einrichtung, Baumasse..., Gleichstrom von Straßenbahn, Photovoltaikanlagen... Messung der Erdmagnetfeldverzerrung als statische räumliche Flussdichteabweichung (µT, Metall) bzw. zeitliche Flussdichteschwankung (µT, Gleichstrom) sowie der Kompassabweichung (°)
Seite 3
RAUMKLIMA (Temperatur, Feuchte, Kohlendioxid, Luftionen, Luftwechsel, Gerüche...) |  | Messung von Luft- und Oberflächentemperatur (°C), Luft- und Materialfeuchte (r.F., a.F., %), Sauerstoff (Vol.%), Kohlendioxid (ppm), Luftdruck (mbar), Luftbewegung (m/s) und Luftionen (/cm³) sowie der Luftelektrizität (V/m), Feststellung von Gerüchen und der Luftwechselrate | Ursache: Feuchteschäden, Baufeuchte, Baustoffe, Lüftung, Heizung, Einrichtung, Atmung, elektrische Felder, Strahlung, Staub, Umwelt...
SCHIMMELPILZE und deren Sporen sowie Stoffwechselprodukte |  | Messung und Bestimmung von kultivierbaren und nicht kultivierbaren Schimmelpilzen, Schimmelpilzsporen und Pilzbestandteilen (/m³, /cm², /dm², /g) sowie Stoffwechselprodukten (MVOC, Toxine...) | Ursache: Feuchteschäden, Wärmebrücken, Baumängel, Baumaterialien, Sanierungsfehler, Lüftung, Klimaanlagen, Einrichtung, Umwelt…
HEFEPILZE und deren Stoffwechselprodukte |  | HEFEPILZE und deren Stoffwechselprodukte Ursache: Nässebereiche, Hygieneprobleme, Lebensmittelvorrat, Abfälle, | Ursache: Nässebereiche, Hygieneprobleme, Lebensmittelvorrat, Abfälle, Küchengeräte, Wasseraufbereitung, sanitäre Einrichtungen...
BAKTERIEN und deren Stoffwechselprodukte |  | Messung und Bestimmung von Bakterien (/m³, /dm², /g, /l) und Stoffwechselprodukten | Ursache: Nässebereiche, Fäkalienschäden, Hygieneprobleme, Lebensmittelvorrat, Abfälle, Wasseraufbereitung, sanitäre Installationen...
HAUSSTAUBMILBEN und andere Allergene |  | Messung bzw. Bestimmung der Milbenzahl und -exkremente, Pollen, Tierhaare, Allergene (/m³, /g) | Ursache: Milben, -kot und -stoffwechselprodukte, Insekten, Pilze, Pollen, Hygiene, Hausstaub, Haustiere, Duftstoffe, Feuchte, Umwelt...
GEOLOGISCHE STÖRUNGEN (Erdmagnetfeld, Erdstrahlung) |  | Messung von Magnetfeld (nT) und radioaktiver Strahlung (ips) der Erde und ihrer auffälligen Störungen (%) | Ursache: Ströme und Radioaktivität der Erde; lokale Störzonen durch z.B. terrestrische Verwerfungen, Spalten, Wasser, Lagerstätten...
Auflistung der Prüfberichte: | Prüfbericht Nr.: | Datum | Aussteller | unverbindliche Orientierungshilfe - interne Bewertung von "Prüfberichten" im Hinblick auf Prüfumfang und eingesetzte Messtechnik
©Josef Spritzendorfer | Infostand Oktober 2018 | www.eggbi.eu | Quellen: VDI Agenda 2016 Raumluft; Standard der Baubiologischen Messtechnik (Baubiologie Maes),BfS Messtechnik und andere |  | http://www.eggbi.eu/beratung/produktinformationen-guetezeichen/#c1114